[image: image1.jpg]


               上海市普陀区教育学院 

普陀区教育学院综合理科实验室安全管理制度 
(2018年修订) 
一、实验室内严禁烟火，也不能在实验室内点火取暖，严禁闲杂人员入内。
二、充分熟悉安全用具，如灭火器、急救箱的存放位置和使用方法，并妥加爱护，安全用具及急救药品不准移作它用，并定期更换。
三、盛药品的容器上应贴上标签，注明名称、溶液浓度。
    四、危险药品要专人、专类、专柜保管，实行双人双锁管理制度。各种危险药品要根据其性能、特点分门别类贮存，并定期进行检查，以防意外事故发生。
    五、不得私自将药品带出实验室。
    六、有危险的实验在操作时应使用防护眼镜、面罩、手套等防护设备。
    七、能产生有刺激性或有毒气体的实验必须在通风橱内进行。
    八、浓酸、浓碱具有强烈的腐蚀性，用时要特别小心切勿使其溅在衣服或皮肤上。废酸应倒入酸缸，但不要往酸缸里倾倒碱液，以免酸碱中和放出大量的热而发生危险。
    九、实验中所用药品不得随意散失、遗弃，对反应中产生有害气体的实验应按规定处理，以免污染环境，影响健康。
十、经常检查实验室电源及电器设备，保证电源及电器设备安全、完好。无人时，要关闭用电电器、电源，防止事故发生。
十一、实验完毕后，对实验室作一次系统的检查，随时关好门窗，防火、防盗、防破坏。 

十二、认真做好物理食品的保管工作，做到帐物一致，学期及学年结束清点一次，并将清点情况报主管部门。

　普陀区教育学院

2018年3月
上海市岚皋路75号 邮编：200063  总机：021-52048088  传真：021-52041178  网址：www.ptjy.sh.cn 


[image: image1.jpg]