[image: image1.jpg]


               上海市普陀区教育学院 

文明上网

上海市普陀教育学院信息系统应急预案管理
目的

为保证上海市普陀教育学院业务信息系统的连续性，必须有系统、有组织地作好应急预案的管理工作。尽量降低风险，减少损失，最大限度地降低信息系统故障给教育学院工作造成的影响，特制定本管理办法。

范围

本管理办法适应用于上海市普陀教育学院信息系统应急预案的管理和指导性意见，各业务部门可根据自身业务的特点制定本部门范围内的应急预案执行细则。

职责

应急预案组长：上海市普陀教育学院院长室
应急预案小组组长批准预案的实施与撤消及向上级相关部门的报告

应急预案副组长：

负责上海市普陀教育学院范围内人力、物力资源协调、组织、指导应急预案的实施。

成员：科室负责人

负责各自部门内部人员的协调、在各自熟悉领域内统一接收组长的指令，完成应急预案的实施。

定义

信息安全应急预案是在对各部门的全部业务处理功能的严格调查基础上，针对每项关键业务流程，受信息系统可能发生不同程度突发事件的影响，准备和实施的一套信息安全应急预案，其基本价值在于：在信息系统突发事件出现之前就已经制定相应措施，做好一定准备；一旦信息系统安全事件发生，可以提供和实施这些替代方案，以最大限度地争取时间，减少损失。

统一应急预案框架

信息系统应急预案故障分类

根据网络与信息安全突发事件可控性、严重程度和影响范围的不同，分为以下四级：
I级（特别重大）：上海市普陀教育学院网络与信息系统发生上海市普陀教育学院性瘫痪，对上海市普陀教育学院正常工作造成特别严重损害，且事态发展超出上海市普陀教育学院控制能力的安全事件；
II级（重大）：上海市普陀教育学院网络与信息系统发生大规模瘫痪，对上海市普陀教育学院正常工作造成严重损害，事态发展超出上海市普陀教育学院单一部门自身控制能力，需上海市普陀教育学院各部门协同处置的安全事件；
III级（较大）：上海市普陀教育学院某一区域的网络与信息系统瘫痪，对上海市普陀教育学院正常工作造成一定损害，但现代教育技术研究室可自行处理的安全事件；
IV级（一般）：某一局部网络或信息系统受到一定程度损坏，对上海市普陀教育学院某些工作有一定影响，但不危及上海市普陀教育学院整体工作的安全事件。
信息系统应急预案的启动

当各科室发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时，要立即向现代教育技术研究室报告。现代教育技术研究室工作人员对各工作站提出的问题必须高度重视，做好记录，经核实后及时给各工作站反馈故障信息，同时召集有关人员及时进行讨论，如果故障原因明确，可以立刻恢复的，应尽快恢复工作；如故障原因不明、情况严重、不能在短期内排除的，应立即报告学院领导，在网络不能运转的情况下由教育学院领导协调上海市普陀教育学院各部门工作，以保障上海市普陀教育学院教育工作的正常运转。但是否启动应急预案需要参照以下描述执行：

1) 机房主服务器发生不可抗拒因素（不可预知的突发故障）导致上海市普陀教育学院信息系统停止运行15分钟以上时。

2) 突发供电系统大范围停电，供电系统不能及时修复，并且备用电源亦不能提供电源，造成全部电脑不能运行。
3) 遇地震、火灾、水灾等不可抗拒因素且对信息系统造成大面积影响，业务信息系统不能访问，或基础网络系统不能访问。

一旦发生上述情况之一，应迅速启动信息系统应急预案，但须遵守以下流程：现代教育技术研究室在第一时间汇报学院领导，如遇夜间或节假日有关使用部门立即上报总值班，总值班通知现代教育技术研究室人员，现代教育技术研究室人员到场后作出初步结论，汇报学院领导，由学院主管领导决定启动应急预案，并通知相关责任人。现代教育技术研究室开展相应的处理，如发生不能自行处理的因素，立即通知签约的服务商、其他科室派人员到场处理。

信息内容安全事件处置：

接到教育局内网站出现不良信息的报案后，应迅速屏蔽该网站的网络端口或拔掉网络连接线，阻止有害信息的传播，根据网站相关日志记录查找信息发布人并做好善后处理；对公安机关要求学院协查的外网不良信息事件，根据上网相关记录查找信息发布人。
其它不确定安全事件处置：

可根据总的安全原则，结合具体情况，做出相应处理。不能处理的及时咨询信息安全公司或顾问。

信息系统应急预案的撤消与恢复

1) 现代教育技术研究室确认上海市普陀教育学院信息系统恢复正常。

2) 门办确认上海市普陀教育学院秩序恢复正常。

3) 信息系统正常运行10分钟以上，现代教育技术研究室上报学院部，由主管领导批准撤消“信息系统应急预案”。

4) 在“信息系统应急预案” 撤消后24小时内，现代教育技术研究室整理有关故障经过，填报《信息系统应急响应报告》，上报信息安全领导小组和学院领导，必要时上报普陀区教育局。

信息系统应急预案的善后

信息系统恢复正常，信息系统应急预案撤销后，信息系统预案应急小组还需要开展以下善后工作：

1) 查找事件发生原因，总结经验教训；

2) 如事件由人为引起，追究相关人员责任，如触犯法律，可直接报告公安机关处理；

3) 如事件因为管理疏忽引起，除追究当事人责任之外，还需要追究相关主管领导责任；

4) 根据事件危害程度，在部门范围内或上海市普陀教育学院范围内就信息安全事件处理情况进行通报；

5) 如有必要，在相关部门或上海市普陀教育学院范围内开展教育培训，提高人员安全意识，杜绝类似事件发生。

应急预案演练

1) 应定期对应急计划中各种安全事件的应急恢复方案进行演练和测试，确保应急恢复方案的可行性和可靠性，锻炼应急恢复人员的应急响应速度和熟练程度，每次应急恢复演练和测试均应当作详细的记录。

2) 各科室负责组织编制应急预案演练指南，提出规范各类突发事件应急预案演练的组织与实施的方法，指导相关应急预案演练活动。
3) 应急预案应每年至少演练一次，信息安全领导小组开展演练评估工作，总结分析应急预案存在的问题。
4) 应急预案应列入应急知识宣教培训内容，其中涉及公众生命安全保障的部分应作为重点。各科室应制作有关应急预案宣传普及材料，并向公众免费发放。

应急资源保障

1) 资源保障是实现突发事件快速响应、高效处置的基础和先决条件，各科室应充分考虑日常与应急两个方面，范围包括人员、技术、联络协调、物资和资金保障等内容，涉及事前和事中环节。

2) 各科室应建立应急人员保障机制，配备足够的应急保障人员，包括落实主备岗并定期进行互换，配备专职灾备管理人员等，并通过应急培训和演练，确保应急处置人员具备应急工作必要的技术资质，提高人员应急处置的熟练度。
3) 现代教育技术研究室应建立有效的技术保障机制，提高监测预警与应急处置的技术水平，应与通信运营商、重要设备服务商、系统集成服务商以及其他外包服务商签订服务水平协议,确保相关厂商应急处置过程中能够及时提供有效的技术服务支持。

4) 各科室应建立应急物资和资金保障机制，储备一定数量应急设备或物资，建立应急响应专项资金预算，保证应急储备。

附则

1) 在此统一应急预案框架下，各科室需要根据科室工作具体流程和特点制定本科室应急预案响应细则，并做好各方面储备。

2) 各科室应建立应急预案培训机制，就此统一应急预案框架和科室内部应急预案响应细则进行培训，至少每年要对科室信息应用人员进行一次应急预案培训。

3) 现代教育技术研究室对该统一应急预案框架应定期审查和根据实际情况更新，各科室对科室内部应急预案响应细则也应该根据业务信息系统变化定期进行审查和更新。

上海市岚皋路75号 邮编：200063  总机：021-52048088  传真：021-52041178  网址：www.ptjy.sh.cn 


[image: image1.jpg]